Formularz kosztorysowy:

_____mb Schlüter®-DILEX-BT można dostarczyć

i fachowo zamontować, przestrzegając

zaleceń producenta, jako profil dylatacyjny z

■ A = aluminium

■ AE = aluminium naturalne matowe anodowane

z bocznymi listwami mocującymi, z trapezoidalną

perforacją ramion mocujących, bocznymi

przegubami i przesuwającą się środkową

częścią można wbudować w:

■ wykładzinę ceramiczną lub z płyt kamiennych

na posadzce

■ jastrych

■ ścienną wykładzinę ceramiczną lub z płyt

kamiennych

■ tynk

■ płyty kartonowo-gipsowe

■ powierzchnie sufitów

Wysokość profilu (odpowiednio do

grubości płytek): _____________________mm

Nr artykułu:_____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_____mb Schlüter®-DILEX-BTO można

dostarczyć i fachowo zamontować przy

połączeniu posadzka/ściana, przestrzegając

zaleceń producenta, jako profil dylatacyjny z

■ A = aluminium

■ AE = aluminium naturalne matowe anodowane

z bocznymi listwami mocującymi, z trapezoidalną

perforacją ramion mocujących, bocznymi

przegubami i przesuwającą się środkową

częścią można wbudować w:

■ wykładzinę ceramiczną lub z płyt kamiennych

na posadzce

■ jastrych

■ ścienną wykładzinę ceramiczną lub z płyt

kamiennych

■ tynk

■ płyty kartonowo-gipsowe

■ powierzchnie sufitów

Wysokość profilu (odpowiednio do

grubości płytek): _____________________mm

Nr artykułu:_____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_____mb Schlüter®-DILEX-BTS przeznaczony

do późniejszego wbudowania można dostarczyć

i fachowo zamontować w gotowej okładzinie,

przestrzegając zaleceń producenta, jako profil

dylatacyjny z

■ A = aluminium

■ AE = aluminium naturalne matowe anodowane

do wbudowania w istniejące powierzchnie

okładzin, z bocznym przyłączeniem przegubu i

wsuwaną w siebie, przesuwną wkładką dostarczyć

i fachowo zamontować przestrzegając wskazówek

producenta:

■ powierzchnie posadzek z:

___________________________________

■ jastrychy

■ okładziny ścienne z:

___________________________________

■ powierzchnie otynkowane

■ płyty gipsowo-kartonowe

■ powierzchnie sufitów

Nr artykułu:_____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m