Formularz kosztorysowy:

_______ m² Schlüter®-DITRA-HEAT jako warstwę

oddzielającą, wyrównującą ciśnienie pary

wodnej, uszczelnienie i podłoże do ułożenia kabli

grzewczych do posadzek z płytek, wykonaną z

przykrywającej spękania folii polipropylenowej

z strukturą podciętych wypukłości i znajdującą

się od spodu włókniną nośną, na istniejącym,

równym i dostatecznie nośnym podłożu na podłodze

i/lub ścianie za pomocą odpowiedniego

kleju do płytek

- klej według wyboru oferującego

- klej to płytek, typ_____________________

dostarczyć i prawidłowo zamontować, przy

zachowaniu wskazówek producenta.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_______ m² Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

jako warstwę oddzielającą, wyrównującą

ciśnienie pary wodnej, uszczelnienie i podłoże

do ułożenia kabli grzewczych do posadzek z

płytek, wykonaną z przykrywającej spękania folii

polipropylenowej z strukturą podciętych wypukłości

i znajdującą się od spodu 2-milimetrowej

grubości specjalną włókniną nośną do redukcji

odgłosów kroków i przyspieszonego ogrzewania

powierzchni na istniejącym, równym i dostatecznie

nośnym podłożu na podłodze i/lub ścianie za

pomocą odpowiedniego kleju do płytek

- klej według wyboru oferującego

- klej to płytek, typ_____________________

dostarczyć i prawidłowo zamontować, przy

zachowaniu wskazówek producenta.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_______m² Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK jako

elektryczne kable grzewcze z jednostronnym

podłączeniem do ułożenia maty oddzielającej

Schlüter®-DITRA-HEAT dostarczyć i prawidłowo

zamontować, przy zachowaniu wskazówek producenta.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_______szt.. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

jako 2” (5,1 cm) regulator temperatury z wyświetlaczem

z możliwością wyboru wpływu pomieszczenia

do ogrzewania podłóg/ścian Schlüter®-

DITRA-HEAT-E w wersji 230 V z funkcją WiFi

włącznie z 2 czujnikami zdalnymi, dostarczyć

i prawidłowo wbudować uwzględniając wskazówki

producenta.

Okablowanie elektryczne regulatora

- należy doliczyć do cen jednostkowych

- będzie wynagrodzone osobno

Nr art.:__________________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_______szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R jako

regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym

2“ (5,1 cm) z ustawianą temperaturą

pomieszczenia do ogrzewań powierzchni ścian/

podłóg Schlüter®-DITRA-HEAT-E w wersji 230 V

włącznie z dwoma zdalnymi czujnikami dostarczyć

i prawidłowo zainstalować przestrzegając

wskazówek wykonawczych producenta.

Podłączenie elektryczne regulatora

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.

- podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_______ szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 jako

regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym

3,5“ (8,9 cm) z ustawianą temperaturą

pomieszczenia do ogrzewań powierzchni ścian/

podłóg Schlüter®-DITRA-HEAT-E w wersji 230 V

włącznie z dwoma zdalnymi czujnikami dostarczyć

i prawidłowo zainstalować przestrzegając

wskazówek wykonawczych producenta.

Podłączenie elektryczne regulatora

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.

- podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_______ szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 jako

analogowy regulator temperatury z włącznikiem

i wyłącznikiem do ogrzewań powierzchni ścian/

podłóg Schlüter®-DITRA-HEAT-E w wersji 230 V

włącznie z dwoma zdalnymi czujnikami dostarczyć

i prawidłowo zainstalować przestrzegając

wskazówek wykonawczych producenta.

Podłączenie elektryczne regulatora

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.

- podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

_____ szt. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS jako

zestaw montażowy do czujnika temperatury

składający się z rury osłonowej (2,5 m), puszki

przyłączeniowej oraz tulejki czujnika

dostarczyć i prawidłowo zainstalować, przy

zachowaniu wskazówek producenta.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m²

Robocizna:___________________________ €/m²

Cena końcowa:_______________________ €/m²

Formularze kosztorysowe do

kompletnych zestawów – zobacz w

internecie pod:

www.schlueter.de/ausschreibungstexte