- Formularz kosztorysowy:

- _____m² Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS jako

- płyta jastrychowa z wypukłosciami z folii polistyrenowej

- z wypukłosciami, podcietymi wypukłosciami

- o 18 mm wysokosci i dodatkowo zintegrowana

- 5-milimetrowa izolacja akustyczna.

- Układanie rur grzewczych mozliwe jest w siatce

- 50, 100, 150 ... mm. Kazdorazowy zewnetrzny

- rzadek wypukłosci mozna łaczyc ze soba przez

- wciskanie. Wymiary płyt 1,4 m x 0,8 m = 1,12

- m². Płyty nalezy ułozyc fachowo, włacznie z

- przycieciem w obszarach brzegowych, wzglednie

- z zastosowaniem płyty wyrównawczej

- Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS 5.

- Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

- dotyczacych obróbki.

- Materiał: ___________________________ €/m²

- Robocizna: _________________________ €/m²

- Cena koncowa: _____________________ €/m²

- _____mb Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808KSF

- jako pasek brzegowy z pianki polietylenowej

- o zamknietych porach, grubosci 8 mm, szerokosci

- 80 mm, z obustronna stopka klejowa

- dostarczyc i przykleic do przylegajacych scian

- i stałych elementów budowlanych Stopka klejowa

- musi znajdowac sie pod jastrychowa płyta

- z wypukłosciami i musi byc z nia połaczona.

- Nalezy przestrzegac wskazówek

- producenta dotyczacych obróbki.

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____mb Schlüter® -DILEX-DFP jako profil dylatacyjny

- z pianki polietylenowej o zamknietych

- porach z boczna powłoka z twardego tworzywa

- sztucznego, grubosc 10 mm, z samoprzylepna

- stopka dostarczyc i przykleic w obszarze drzwi.

- Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

- dotyczacych obróbki.

- Wysokosc: 60 mm 80 mm 100 mm

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____mb Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR jako

- rura grzewcza 12 x 1,5 mm, o kontrolowanej

- jakosci, z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

- PE-RT o duzej odpornosci na wysokie temperatury,

- bardzo elastyczna, do optymalnego

- układania w jastrychowej płycie z wypukłosciami

- Schlüter®-BEKOTEC dostarczyc i fachowo

- ułozyc. Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

- dotyczacych obróbki.

- Produkt: ______ Nr artykułu:_______________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____m²

- Jastrych cementowy klasy
wytrzymałosciowej CT-C25-F4 (ZE 20)

  - nanoszony konwencjonalnie

  - jastrych płynny

- Jastrych anhydrytowy klasy
wytrzymałosciowej CA-C25-F4 (AE 20)

  - nanoszony konwencjonalnie

  - jastrych płynny równowazne

- o grubosci co najmniej 8 mm ponad wypukłosciami

- jastrychowej płyty polistyrenowej

- Schlüter®-BEKOTEC-EN naniesc bezspoinowo,

- zagescic i wygładzic. Nalezy unikac powstania

- mostków akustycznych przy scianach lub

- innych stałych elementach budowlanych i

- progach drzwi.

- Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

- dotyczacych obróbki.

- Materiał: ___________________________ €/m²

- Robocizna: _________________________ €/m²

- Cena koncowa: _____________________ €/m²

- _____m² Schlüter®-DITRA 25 mate neutralizujaca

- naprezenia i oddzielajaca wykonana z folii

- polietylenowej, o zeberkowanej strukturze w

- formie ogona jaskółczego, z tkanina nosna na

- stronie spodniej, dostarczyc i fachowo nakleic

- metoda cienkowarstwowa w kleju wiazacym

- hydraulicznie, na nosnym jastrychu BEKOTEC.

- Schlüter®-DITRA 25 dodatkowo jako

- uszczelnienie zespolone. W tym celu nalezy

- fachowo uszczelnic wszystkie połaczenia

- z rurami, upustami podłogowymi, podłaczeniami

- sciennymi i pokryciami połaczen przy

- uzyciu Schlüter®-KERDI-BAND. Z tego wynikajacy

- dodatkowy nakład pracy nalezy

- wliczyc w cene ogólna

- rozliczyc osobno

- Nalezy przestrzegac wskazówek producenta

- dotyczacych obróbki.

- Materiał: ___________________________ €/m²

- Robocizna: _________________________ €/m²

- Cena koncowa: _____________________ €/m²

- _____mb Schlüter®-DILEX-KS jako profil dylatacyjny

- z metalowymi brzegami

- EKSN = ze stali nierdzewnej

- EKSN V4A = ze stali stopowej 1.4404 (V4A)

- AKSN = z aluminium

- z trapezoidalnie perforowanym ramionami mocujacymi

- i umieszczona w komorze o kształcie

- litery U 11-milimetrowa wkładka dylatacyjna

- z syntetycznej gumy dostarczyc i fachowo

- wbudowac w trakcie wykonywania posadzki

- z płytek, przestrzegajac przy tym wskazówek

- wykonawczych producenta.

- Kolor: _________________________________

- Wysokosc profilu: _______________________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _______mb profilu dylatacyjnego Schlüter®-

- DILEX-BWB, z katownikami mocujacymi z

- regeneratu twardego PVC, posiadajacymi

- trapezoidalna perforacje i elastyczna strefe dylatacyjna

- szerokosci ok. 10 mm z miekkiego CPE,

- dostarczyc i fachowo zamontowac podczas

- układania posadzki z płytek, przestrzegajac przy

- tym wskazówek wykonawczych producenta.

- Kolor: _________________________________

- Wysokosc profilu: _______________________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____mb profilu dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-

- -BWS, z katownikami mocujacymi z regeneratu

- twardego PVC, posiadajacymi trapezoidalna

- perforacje i elastyczna strefe dylatacyjna szerokosci

- ok. 5 mm z miekkiego CPE, dostarczyc

- i fachowo zamontowac podczas układania

- posadzki z płytek, przestrzegajac przy tym

- wskazówek wykonawczych producenta.

- Kolor: _________________________________

- Wysokosc profilu: _______________________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____mb Schlüter®-DILEX-AKWS jako profil

- dylatacyjny z katownikami mocujacymi z aluminium,

- posiadajacymi trapezoidalna perforacje

- i elastyczna komore dylatacyjna z wkładka

- szerokosci 6 mm z tworzywa sztucznego

- dostarczyc i fachowo zamontowac podczas

- układania posadzki z płytek, przestrzegajac przy

- tym wskazówek producenta.

- Wysokosc profilu (odpowiednio do

- grubosci płytek): _____________________mm

- Kolor: _________________________________

- Wysokosc profilu: _______________________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____mb dwuczesciowego, naroznego profilu

- dylatacyjnego Schlüter®-DILEX-EK, z połaczeniem

- na wpust i pióro, zapewniajacego

- trwale elastyczne spoiny brzegowe w strefie

- przejsciowej sciana/posadzka, z katownikami

- mocujacymi z regeneratu twardego PVC,

- posiadajacymi trapezoidalna perforacje i elastyczna

- strefe dylatacyjna z miekkiego CPE,

- przeznaczonego do kompensacji odkształcen

- pionowych do 8 mm, dostarczyc i fachowo

- zamontowac. Nalezy przestrzegac wskazówek

- wykonawczych producenta.

- Kolor: _________________________________

- Wysokosc profilu: _______________________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____mb Schlüter®-DILEX-RF dwuczesciowego,

- naroznego profilu dylatacyjnego z połaczeniem

- na pióro i wpust do trwale elastycznych

- spoin brzegowych w obszarach połaczen

- posadzki ze sciana z ramionami mocujacymi

- z twardego PVC

- posiadajacymi trapezoidalna perforacje i

- elastyczna wkładka CPE do kompensacji

- odkształcen do 8 mm dostarczyc i fachowo

- zamontowac. Nalezy przestrzegac wskazówek

- producenta dotyczacych obróbki.

- Wysokosc profilu U: __________________mm

- Wysokosc profilu O: __________________mm

- Kolor: _________________________________

- Wysokosc profilu: _______________________

- Materiał: ____________________________€/m

- Robocizna: __________________________€/m

- Cena koncowa: ______________________€/m

- _____m²

- płytek ceramicznych

- płyt z kamienia naturalnego

- płyt z kamienia sztucznego

- formacie ..........cm x ..........cm

- Fabrykat:______ Nr artykułu:_______________

- dostarczyc i fachowo ułozyc metoda cienkowarstwowa

- w hydraulicznie wiazacej zaprawie

- cienkowarstwowej na Schlüter®-DITRA 25 i po

- stwardnieniu zaprawy zaspoinowac. Nalezy

- przestrzegac wskazówek wykonawczych

- producenta.

- Materiał: ___________________________ €/m²

- Robocizna: _________________________ €/m²

- Cena koncowa: _____________________ €/m²