Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-TROBA-STELZ-MR,

na drenażu powierzchniowym i podkładzie

SchluterR-TROBA-PLUS 8G jako pierścienie

szalunkowe z tworzywa sztucznego o średnicy

24 cm, wysokości 25 mm, do wykonania

punktow podparcia dla elementow płytowych w

miejscach skrzyżowania szczelin płyt posadzki

ułożyć i wypełnić zaprawą. W przypadku

konstrukcji o większej wysokości poszczegolne

elementy wkłada są teleskopowo jeden w drugi.

Przestrzegać wskazowek producenta.

Nr wyrobu: _____________________________

Materiał: ___________________________ €/m2

Robocizna: ________________________ €/m2

Cena końcowa: _____________________ €/m2