Formularz kosztorysowy:

_____ m² Schlüter®-KERDI jako

mata uszczelniająca, przykrywająca pęknięcia, wykonana z polietylenu, obustronnie pokryta włókniną zapewniającą dobre zamocowanie maty w kleju do płytek ceramicznych, dostarczyć i - uwzględniając wskazówki producenta - fachowo ułożyć jako uszczelnienie na płaskim i nośnym podłożu

- ściany wykonanej z_____________________

- podłogi wykonanej z____________________

przy użyciu nadającego się do tego kleju

- kleju wg wyboru oferującego_____________

- kleju typu _____________________________

klejąc na całej powierzchni, włącznie z koniecznymi zakładkami i połączeniami. Połączenia przejść rur przez ściany i wpustów podłogowych

- należy doliczyć do cen jednostkowych.

- zostaną opłacone osobno.

Do podanej w kosztorysie powierzchni

- nie jest wymagana

- wymagana jest dla klasy użytkowej

- A pomieszczenia wilgotne intensywnie użytkowane

- B pływalnie, zbiorniki

- C obciążenia chemiczne

odpowiednie dopuszczenie

Materiał:____________________________€/m²

Robocizna:__________________________€/m²

Cena końcowa:______________________€/m²

Formularz kosztorysowy:

_____ m² Schlüter®-KERDI-DS jako

mata uszczelniająca, przekrywająca pęknięcia, wykonana z polietylenu, obustronnie pokryta włókniną zapewniającą dobre zamocowanie maty w kleju, dostarczyć i uwzględniając wskazówki producenta fachowo ułożyć jako uszczelnienie na płaskim i nośnym podłożu

- ściany wykonanej z_____________________

- podłogi wykonanej z____________________

przy użyciu nadającego się do tego kleju

- kleju wg wyboru oferującego_____________

- kleju typu _____________________________

klejąc na całej powierzchni, włącznie z koniecznymi zakładkami i połączeniami. Połączenia przejść rur przez ściany i wpustów podłogowych

- należy doliczyć do cen jednostkowych.

- zostaną opłacone osobno.

Do podanej w kosztorysie powierzchni

- nie jest wymagana

- wymagana jest dla klasy użytkowej

- A pomieszczenia wilgotne intensywnie użytkowane

- C obciążenia chemiczne

odpowiednie dopuszczenie

Materiał:____________________________€/m²

Robocizna:__________________________€/m²

Cena końcowa:______________________€/m²

Formularz kosztorysowy:

_____ mb Schlüter®-KERDI-KEBA jako

taśmę uszczelniającą, wykonaną z polietylenu, obustronnie pokrytą włókniną, dostarczyć i – uwzględniając wskazówki producenta – fachowo ułożyć jako uszczelnienie

- połączeń brzegów pasm

- połączeń ściany/posadzka

- połączeń z elementami

budowlanymi wbudowanymi na stałe w uszczelnienie powierzchniowe Schlüter®-KERDI uwzględ-niając wskazówki producenta fachowo nakleić.

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne jak również pozostałe kształtki.

- należy doliczyć do cen jednostkowych

- zostaną opłacone osobno.

Szerokość taśmy KERDI-KEBA:

- 8,5 cm

- 12,5 cm

- 15 cm

- 18,5 cm

- 25 cm

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_____ mb Schlüter®-KERDI-FLEX jako

bardzo elastyczna mata uszczelniająca z folii polietylenowej obustronnie pokrytej włókniną

- elastycznych połączeń brzegów pasm

- elastycznych połączeń ściany/posadzka

- elastycznych połączeń z elementami

budowlanymi, wbudowanymi na stałe w uszczelnienie powierzchniowe Schlüter®-KERDI uwzględniając wskazówki producenta fachowo nakleić.

Szerokość taśmy KERDI-FLEX:

- 12,5 cm

- 25 cm

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_____ sztuk Schlüter®-KERDI-KM jako

manszety uszczelniające, wykonane z polietylenu obustronnie pokryte włókniną, dostarczyć i – uwzględniając wskazówki producenta – fachowo ułożyć jako uszczelnienie.

Materiał:___________________________€/szt.

Robocizna:_________________________€/szt.

Cena końcowa:_____________________€/szt.