Formularz kosztorysowy:

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-L jako

licujące z posadzką, nadające się pod wózki

inwalidzkie płyty ze spadkiem z twardej ekstrudowanej

pianki polistyrenowej i z naklejoną

warstwą Schlüter®-KERDI do odwodnienia

liniowego Schlüter®-KERDI-LINE

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Montaż przyścienny z określonym spadkiem

powierzchni 2%

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Montaż środkowy z określonym spadkiem

powierzchni 2%

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Montaż przyścienny z określonym spadkiem

powierzchni 2% i przynależną do

systemu płytą wyrównawczą jako podkład

na zastanym podłożu budowlanym

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Montaż środkowy z określonym spadkiem

powierzchni 2% i przynależną do systemu

płytą wyrównawczą jako podkład na zastanym

podłożu budowlanym

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

(niepokryta) pod jastrych BEKOTEC

Montaż przyścienny z określonym spadkiem

powierzchni 2%

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

(niepokryta) pod jastrych BEKOTEC

Montaż środkowy z określonym spadkiem

powierzchni 2%

w wymiarach

100 x 100 cm

140 x 140 cm

dostarczyć i prawidłowo przykleić stosując się

do wskazówek producenta.

Nr wyrobu: _ ____________________________

Materiał: ___________________________ € / St.

Robocizna:_________________________ € / St.

Cena końcowa:_____________________ € / St.