Formularz kosztorysowy:

LIPROTEC-LLP

_______metry bieżące modułu świetlnego

Schlüter-LIPROTEC-LLP z osłoniętym na całej

powierzchni wężem LED, technologia RGB+W,

do tworzenia taśmy świetlnej i oświetlenie

akcentującego

- w przejściu sufitowym,

- na narożnikach ścian
dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Doprowadzenie przewodów do pojedynczych

profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe,

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu jako
świadczenie dodatkowe.

Zaślepki – pasujące do profilu –

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu.
Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profilu mocującego:

- AE = aluminium anodowane naturalne
matowe

Materiał węża LED:

Osłonięcie silikonem oraz obróbka ochronna

Stopień ochrony IP67

Nr art.:_________________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

LIPROTEC-LLPM

_______metry bieżące modułu świetlnego

Schlüter-LIPROTEC-LLPM z osłoniętym na całej

powierzchni wężem LED, do tworzenia liniowego

oświetlenia akcentującego

- w przejściu sufitowym,

- na narożnikach ścian,

- w obszarze podłogowym, prywatne używanie.

z obszarem świetlnym

- barwa biała ciepła,

- barwa biała neutralna,

- RGB+W
dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Doprowadzenie przewodów do pojedynczych

profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe,

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu jako

świadczenie dodatkowe.

Zaślepki – pasujące do profilu –

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu.
Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profilu mocującego:

- AE = aluminium anodowane naturalne

matowe

- EB = stal nierdzewna szczotkowana 1.4404

(V4A).

Materiał węża LED:

Osłonięcie silikonem oraz obróbka ochronna

Stopień ochrony IP67

Nr art.:_________________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

LIPROTEC-LLPE

_______metry bieżące modułu świetlnego

Schlüter-LIPROTEC-LLPE z osłoniętym na całej

powierzchni wężem LED, technologią RGB+W,

do tworzenia liniowego oświetlenia akcentującego

- w przejściu sufitowym,

- przy narożnikach wewnętrznych ścian,

- przy narożnikach zewnęytrznych ścian

dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Doprowadzenie przewodów do pojedynczych

profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe,

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu jako

świadczenie dodatkowe.

Zaślepki – pasujące do profilu –

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profilu mocującego:

- AE = aluminium anodowane naturalne

matowe

Materiał węża LED:

Osłonięcie silikonem oraz obróbka ochronna

Stopień ochrony IP67

Nr art.:_________________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m