Formularz kosztorysowy:

Za dostarczenie i fachowe ułożenie na wy-

starczająco płaskim podłożu,

_____ m²

■ izolacji akustycznej i cieplnej

■ izolacji cieplnej

pod systemem Schluter®-BEKOTEC-EN

■ wełna mineralna typu__________________

■ polistyren typu________________________

■ pianka sztywna wytłaczana typu_________

■ szkło piankowe typu___________________

Rozłożone na całej powierzchni płyty izolacyjne

należy - w przypadku stosowania jastrychow

płynnych - w razie potrzeby pokryć warstwą

rozdzielającą z folii polietylenowej. Należy

przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

Za dostarczenie i fachowe ułożenie na

wystarczająco płaskim podłożu,

_____ m² Schluter®-BEKOTEC-BTS 510

jako izolacji akustycznej, wykonanej z gąbki

polietylenowej o zamkniętych porach i grubości

5 mm, przeznaczonej do ułożenia pod systemem

Schluter®-BEKOTEC-EN.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

Dla jastrychu cementowego:

Za dostarczenie i fachowe ułożenie, włącznie

z przycięciem w obszarze brzegowym, ewentualnie

przy użyciu płyty brzegowej Schluter®-

BEKOTEC-EN 2520P,

_____ m² płyty jastrychowej z wypukłościami z

polistyrenu EPS 033 DEO (PS 30) o powierzchni

użytkowej 106 cm x 75,5 cm z profilem

wręgowym z czopami, posiadającej 70

wypukłości o wysokości 24 mm, z ktorych 4

w formie połkuli o wysokości 8 mm stanowią

punkty wysokościowe. Należy przestrzegać

wskazowek producenta dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

Za dostarczenie i montaż na wszystkich ścianach

i stałych elementach budowlanych

_____ mb Schluter®-BEKOTEC-BRS 810 jako

paska brzegowego z pianki polietylenowej, o

grubości 8 mm, wysokości 100 mm posiadającego

„stopkę“ foliową. Stopka foliowa

musi znajdować się pod jastrychową płytą z

wypukłościami BEKOTEC. Należy przestrzegać

wskazowek producenta dotyczących obrobki.

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____ mb Schluter®-BEKOTEC-BRSK 810

jako paska brzegowego z pianki polietylenowej

z zamkniętymi porami o grubości 8 mm,

wysokości 100 mm posiadającego zintegrowaną

„stopkę“ foliową dostarczyć i na graniczących

z posadzką ścianach lub innych stałych

elementach budowlanych ułożyć przyklejając

za pomocą znajdującego się od spodu paska

klejącego. Stopka foliowa paska brzegowego

musi znaleźć się pod płytą BEKOTEC.

Należy przestrzegać wskazowek wykonawczych

producenta.

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Dla jastrychu płynnego:

Za dostarczenie i fachowe ułożenie, włącznie

z przycięciem w obszarze brzegowym, ewentualnie

przy użyciu płyty brzegowej Schluter®-

BEKOTEC-EN 1520PF,

_____ m² płyt jstrychowa wypukłościami z

polistyrenu EPS 033 DEO (PS 25) pokrytej

folią o powierzchni użytkowej 75,5 cm x

106,0 cm z profilem wręgowym z czopami,

posiadającej 70 wypukłości 24 mm-wysokość,

z ktorych 4 w formie połkuli o wysokości 8 mm

stanowią punkty wysokościowe. Należy przestrzegać

wskazowek producenta dotyczących

obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

Za dostarczenie i umocowanie, przy użyciu

taśmy

klejącej znajdującej się na stronie spodniej,

na wszystkich ścianach i stałych elementach

budowlanych

_____ mb Schluter®-BEKOTEC-BRS 808KF

jako paska brzegowego z gumy polietylenowej

o zamkniętych porach, grubości 8 mm,

wysokości 80 mm posiadającego samoklejącą

„stopkę“ foliową do zastosowania przy jastrychu

płynnym. Samoklejąca stopka paska

brzegowego musi znajdować się pod jastrychową

płytą z wypukłościami i połączyć się

z jego stroną spodnią.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

co do obrobki.

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Za dostarczenie i fachowy montaż w obszarze

drzwi

_____ mb profilu dylatacyjnego Schluter®-

BEKOTEC-DFP, grubości 10 mm, wykonanego

z pianki polietylenowej o zamkniętych porach

i bocznym pokryciu z tworzywa sztucznego,

posiadającego samoklejącą „stopkę“. Należy

przestrzegać wskazowek producenta dotyczących

obrobki.

Wysokości: ■ 60 mm ■ 80 mm ■ 100 mm

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Za dostarczenie i fachowe zakleszczenie w

odpowiednim

odstępie pomiędzy wypukłościami

polistyrenowej płyty jastrychowej

Schluter®-BEKOTEC-EN

_____ mb tlenoszczelnych rur grzewczych o

O ______ mm i grubości ścianek ______ mm.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Fabrykat: ___________ nr art._____________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Za bezspoinowe wbudowanie, zagęszczenie

oraz wyrownanie

_____ m²

■ Jastrych cementowy klasy

wytrzymałościowej CT-C25-F4 (ZE 20)

■ nanoszony konwencjonalnie

■ jastrych płynny

■ Jastrych anhydrytowy klasy

wytrzymałościowej CA-C25-F4 (AE 20)

■ nanoszony konwencjonalnie

■ jastrych płynny

o takich samych właściwościach

lub rownoważnych, o grubości co najmniej

8 mm ponad wypukłościami jastrychowej

płyty polistyrenowej Schluter®-BEKOTEC-EN.

Powstania mostkow akustycznych przy

ścianach

lub innych stałych elementach

budowlanych

i progach drzwi należy unikać.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

_____ m² Schluter®-DITRA 25,

matę neutralizującą naprężenia i oddzielającą

wykonaną z foli polietylenowej, o żeberkowanej

strukturze w formie ogona jaskołczego, z

tkaniną nośną na stronie spodniej, dostarczyć

i fachowo nakleić metodą cienkowarstwową

w kleju wiążącym hydraulicznie, na nośnym

jastrychu BEKOTEC.

■ Schluter®-DITRA 25 dodatkowo jako uszczelnienie

zespolone. W tym celu należy fachowo

uszczelnić wszystkie połączenia z rurami,

upustami podłogowymi, podłączeniami

ściennymi i pokryciami połączeń przy użyciu

Schluter®-KERDI-BAND.

Z tego wynikający dodatkowy nakład pracy

należy

■ wliczyć w cenę ogolną

■ rozliczyć osobno

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

_____ mb

profilu dylatacyjnego Schluter®-DILEX-BWB,

z kątownikami mocującymi z regeneratu twar-

dego

PVC, posiadającymi perforację w kształcie

trapezu i elastyczną strefę dylatacyjną,

szerokości ok. 10 mm, z miękkiego CPE dostarczyć

i fachowo zamontować podczas układania

wykładziny ceramicznej, przestrzegając

przy

tym wskazowek producenta.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____ mb

profilu dylatacyjnego Schluter®-DILEX-BWS,

z kątownikami mocującymi z regeneratu twar-

dego PVC, posiadającymi perforację w kształcie

trapezu i elastyczną strefę dylatacyjną,

szerokości ok. 5 mm, z miękkiego CPE dostarczyć

i fachowo zamontować podczas układania

wykładziny ceramicznej, przestrzegając przy

tym wskazowek producenta.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

______mb Schluter®-DILEX-AKWS jako profil

dylatacyjny z kątownikami mocującymi z

aluminium, posiadającymi perforację w kształcie

trapezu i elastyczną komorę dylatacyjną z

wkładką szerokości 6 mm z tworzywa sztucznego

dostarczyć i fachowo zamontować podczas

układania posadzki ceramicznej, przestrzegając

przy tym wskazowek producenta.

Wysokość profilu (odpowiednio do

grubości płytek): _____________________mm

Kolor:__________________________________

Nr artykułu:_____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____ mb dwuczęściowego, narożnego profilu

dylatacyjnego Schluter®-DILEX-EK,

z połączeniem na wpust i pioro, zapewniającego

trwale elastyczne spoiny brzegowe w strefie

przejściowej ściana/posadzka, z kątownikami

mocującymi z regeneratu twardego PVC, po-

siadającymi

perforację w kształcie trapezu i

elastyczną strefę dylatacyjną z miękkiego CPE,

przeznaczongo do kompensacji odkształceń

pionowych do 8 mm, dostarczyć i fachowo

zamontować. Należy przestrzegać wskazowek

producenta dotyczących obrobki.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____ mb dwuczęściowego narożnego profilu

dylatacyjnego Schluter®-DILEX-RF

z połączeniem na wpust i pioro, zapewniającego

trwale elastyczne spoiny brzegowe w strefie

przejściowej ściana/posadzka, z kątownikami

mocującymi z twardego PVC, posiadającymi

perforację w kształcie trapezu i elastyczną strefę

dylatacyjną z miękkiego CPE, przeznaczonego

do kompensacji odkształceń pionowych do

8 mm, dostarczyć i fachowo zamontować.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Wysokość profilu U:___________________mm

Wysokość profilu O:__________________mm

Kolor:__________________________________

Nr artykułu:_____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

Dostarczyć i ułożyć fachowo, na elastycznej

cienkowarstwowej zaprawie klejącej, na macie

Schluter®-DITRA 25 _____ m²

■ płytki ceramiczne

■ płyty z kamienia naturalnego

■ płyty z kamienia sztucznego

i spoinowanie gotowej powierzchni. Należy

przestrzegać wskazowek producenta dotyczących

obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²