Formularz kosztorysowy:

_____m²

- _____izolacji akustycznej i cieplnej

- _____izolacji cieplnej

do układania w systemie Schluter®-BEKOTECEN

23 F dostarczyć i fachowo ułożyć na

wystarczająco rownym podłożu.

- wełna mineralna typu:_ ________________

- polistyren typu:_______________________

- pianka sztywna wytłaczana typu:________

- szkło piankowe typu:__________________

Ułożone na całej powierzchni płyty izolacyjne

należy przykryć warstwą płynnego jastrychu

wzgl. warstwą rozdzielającą z folii polietylenowej.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

_____m² Schluter®-BEKOTEC-BTS 510 jako

izolacji akustycznej, wykonanej z gąbki

polietylenowej o zamkniętych porach i grubości

5 mm, przeznaczonej do ułożenia pod systemem

Schluter®-BEKOTEC-EN dostarczyć

i fachowo ułożyć na wystarczająco rownym

podłożu.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

_____m² Schluter®-BEKOTEC-EN 23 F jako

jastrychowa płyta z wypukłościami z folii polistyrenowej

z podciętymi wgłębieniami 23 mm,

składającej się na zmianę z 109 sztuk dużych

wypukłości o średnicy O 65, 110 sztuk małych

wypukłości o średnicy O 20, umożliwiających

układanie rur grzewczych w odstępach

75 mm. Zewnętrzne rządki wypukłości nadają

się do wtykania w siebie w celu łączenia płyt,

powierzchnia użytkowa płyt 1,2 m x 0,9 m =

1,08 m² , dostarczyć i fachowo ułożyć, włącznie

z docinaniem w obszarze brzegowym, względnie

przy użyciu płyty wyrownawczej Schluter®-

BEKOTEC-ENFG. Należy przestrzegać wskazowek

producenta dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

_____mb Schluter®-BEKOTEC-BRS 808KSF

jako pasek brzegowy z pianki polietylenowej

o zamkniętych porach, grubości 8 mm, szerokości

80 mm, z obustronną stopką klejową

dostarczyć i przykleić do przylegających ścian

i stałych elementow budowlanych

Stopka klejowa musi znajdować się pod

jastrychową płytą z wypukłościami BEKOTEC i

musi być z nią połączona. Należy przestrzegać

wskazowek producenta dotyczących obrobki.

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____mb Schluter® -DILEX-DFP jako profil dylatacyjny

z pianki polietylenowej o zamkniętych

porach z boczną powłoką z twardego tworzywa

sztucznego, grubość 10 mm, z samoprzylepną

stopką dostarczyć i przykleić w obszarze drzwi.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Szerokości:

- 60 mm

- 80 mm

- 100 mm

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____mb Schluter®-BEKOTEC-THERM-HR

jako rura grzewcza 14 x 2 mm, o kontrolowanej

jakości, z wysokiej jakości tworzywa PE-RT

o dużej odporności na wysokie temperatruy,

bardzo elastyczna, do optymalnego układania w

jastrychowej płycie z wypukłościami Schluter®-

BEKOTEC dostarczyć i fachowo ułożyć. Należy

przestrzegać wskazowek producenta dotyczących

obrobki.

Produkt:____________ Nr artykułu:__________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____m²

- Jastrych cementowy klasy

wytrzymałościowej CT-C25-F4 (ZE 20)

- nanoszony konwencjonalnie

- jastrych płynny

- Jastrych anhydrytowy klasy

wytrzymałościowej CA-C25-F4 (AE 20)

- nanoszony konwencjonalnie

- jastrych płynny

o takich samych właściwościach

lub rownoważnych, o grubości co najmniej

8 mm ponad wypukłościami jastrychowej płyty

polistyrenowej Schluter®-BEKOTEC-EN nanieść

bezspoinowo, zagęścić i wygładzić. Należy

unikać powstania mostkow akustycznych

przy ścianach lub innych stałych elementach

budowlanych i progach drzwi.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²

_____m² Schluter®-DITRA 25 matę neutralizującą

naprężenia i oddzielającą wykonaną z folii

polietylenowej, o żeberkowanej strukturze w

formie ogona jaskołczego, z tkaniną nośną na

stronie spodniej, dostarczyć i fachowo nakleić

metodą cienkowarstwową w kleju wiążącym

hydraulicznie, na nośnym jastrychu BEKOTEC.

- Schluter®-DITRA 25 dodatkowo jako

uszczelnienie zespolone. W tym celu należy

fachowo uszczelnić wszystkie połączenia

z rurami, upustami podłogowymi, podłączeniami

ściennymi i pokryciami połączeń

przy użyciu Schluter®-KERDI-BAND.

Z tego wynikający dodatkowy nakład pracy

należy

- wliczyć w cenę ogolną

- rozliczyć osobno

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____mb Schluter®-DILEX-KS jako profil dylatacyjny

z metalowymi brzegami

- EKSN = ze stali nierdzewnej

- EKSN V4A = ze stali stopowej 1.4404 (V4A)

- AKSN = z aluminium

z trapezoidalnie perforowanym ramionami mocującymi

i umieszczoną w komorze o kształcie

litery U 11-milimetrową wkładką dylatacyjną

z syntetycznej gumy dostarczyć i fachowo

wbudować w trakcie wykonywania posadzki

z płytek, przestrzegając przy tym wskazowek

wykonawczych producenta.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu: _______________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____mb profilu dylatacyjnego Schluter®-DILEX-

-BWB, z kątownikami mocującymi z regeneratu

twardego PVC, posiadającymi trapezoidalną

perforację i elastyczną strefę dylatacyjną szerokości

ok. 10 mm z miękkiego CPE, dostarczyć

i fachowo zamontować podczas układania

posadzki z płytek, przestrzegając przy tym

wskazowek wykonawczych producenta.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu: _______________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____mb profilu dylatacyjnego Schluter®-DILEX-

-BWS, z kątownikami mocującymi z regeneratu

twardego PVC, posiadającymi trapezoidalną

perforację i elastyczną strefę dylatacyjną szerokości

ok. 5 mm z miękkiego CPE, dostarczyć

i fachowo zamontować podczas układania

posadzki z płytek, przestrzegając przy tym

wskazowek wykonawczych producenta.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu: _______________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

______mb Schluter®-DILEX-AKWS jako profil

dylatacyjny z kątownikami mocującymi z aluminium,

posiadającymi perforację w kształcie trapezu

i elastyczną komorę dylatacyjną z wkładką

szerokości 6 mm z tworzywa sztucznego dostarczyć

i fachowo zamontować podczas układania

posadzki ceramicznej, przestrzegając przy tym

wskazowek producenta.

Wysokość profilu (odpowiednio do

grubości płytek): _____________________mm

Kolor:__________________________________

Nr artykułu:_____________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____mb dwuczęściowego, narożnego profilu

dylatacyjnego Schluter®-DILEX-EK, z połączeniem

na wpust i pioro, zapewniającego

trwale elastyczne spoiny brzegowe w strefie

przejściowej ściana/posadzka, z kątownikami

mocującymi z regeneratu twardego PVC,

posiadającymi trapezoidalną perforację i elastyczną

strefę dylatacyjną z miękkiego CPE,

przeznaczonego do kompensacji odkształceń

pionowych do 8 mm, dostarczyć i fachowo

zamontować. Należy przestrzegać wskazowek

wykonawczych producenta.

Kolor:__________________________________

Wysokość profilu: _______________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena końcowa:______________________€/m

_____m Schluter®-DILEX-RF jako dwuczęściowy

profil narożny z połączeniem na pioro

i wpust do trwale elastycznych spoin brzegowych

w miejscu połączenia podłogi ze ścianą z

trapezoidalnie perforowanym ramieniem mocującym

z twardego PVC i wkładką dylatacyjną

z miękkiego CPE, przeznaczoną do przejęcia

deformacji do 8 mm, dostarczyć i fachowo wbudować.

Przestrzegać wskazowek producenta.

Wysokość profilu U:___________________mm

Wysokość profilu O:__________________mm

Kolor:__________________________________

Nr art.:_________________________________

Materiał:____________________________€/m

Robocizna:__________________________€/m

Cena:_______________________________€/m

_____m²

- płytek ceramicznych

- płyt z kamienia naturalnego

- płyt z kamienia sztucznego

o formacie ..........cm x ..........cm

Fabrykat:___________ Nr artykułu:__________

dostarczyć i fachowo ułożyć metodą cienkowarstwową

w hydraulicznie wiążącej zaprawie

cienkowarstwowej na Schluter®-DITRA 25 i po

stwardnięciu zaprawy zaspoinować. Należy

przestrzegać wskazowek wykonawczych

producenta.

Materiał:___________________________ €/m²

Robocizna:_________________________ €/m²

Cena końcowa:_____________________ €/m²