Formularz kosztorysowy:

______szt. Schlüter®-KERDI-LINE jako odwodnienie

liniowe z walcowanej stali nierdzewnej

V4A z fabrycznie naklejaną na kołnierz manszetą

Schlüter®-KERDI licującą z powierzchnią płyt ze

spadkiem lub jastrychu w przypadku Schlüter®-

KERDI-LINE-H względnie –V lub jastrychu przy

Schlüter®-KERDI-LINE-H, -H 50 G2, -F, -V, -VS,

VOS, -V 50 G2,

Zastosowanie: we wnętrzach

- w obszarze ściany

- centralnie na powierzchni

- z poziomym odpływem

- DN 40

- DN 50

- z pionowym odpływem

- ze zintegrowanym syfonem

- z zewnętrznym syfonem rurowym

wbudować włącznie z dopasowaną ramką i

klasyczną pokrywą/pokrywą wzorniczą.

Długość:

- 50 cm

- 60 cm

- 70 cm

- 80 cm

- 90 cm

- 100 cm

- 110 cm

- 120 cm

- 130 cm

- 140 cm

- 150 cm

- 160 cm

- 170 cm

- 180 cm

Ramka profilowa/klasyczna pokrywa

- 19 mm do posadzek grubości 3–15 mm,
szczotkowana, polerowana na wysoki połysk

- 30 mm do posadzek grubości 13–25 mm,
szczotkowana

W trakcie układania posadzki ustawić na

odpowiednią wysokość i

z pokrywą:

- A  zamkniętą, szczotkowaną, polerowaną na

wysoki połysk

- B  perforowaną, szczotkowaną, polerowaną

na wysoki połysk

- C  z zagłęnieniem na płytki, szczotkowaną,

polerowaną na wysoki połysk

- D  podstawą pod posadzkę (bez ramki)

… dostarczyć i prawidłowo zabudować.

Ramka konturowa/pokrywa wzornicza

- 23 mm do posadzek grubości 6 –18 mm, szczotkowana

- W trakcie układania posadzki ustawić na odpowiednią wysokość i

- z pokrywą wzorniczą:

- BLOOM (E), szczotkowaną

- CURVE (F), szczotkowaną

- PURE (G), szczotkowaną

… dostarczyć i prawidłowo zabudować

Nr artykułu:_________________________________

Materiał:______________________________ €/szt.

Robocizna:____________________________ €/szt.

Cena końcowa:________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy do dodatku:

______szt. Schlüter®-KERDI-LINE KL BS jako

wkładka przeciwpożarowa zgodnie z numerem

dopuszczenia do montażu w zestawach

odwodnień liniowych KLV 50 G2 do zapobiegania

przedostawania się ognia dla ognioodporności

R120, R90, R60, R30 (w zależności

od stropu)

… dostarczyć i prawidłowo zabudować

Nr artykułu:_________________________________

Materiał:______________________________ €/szt.

Robocizna:____________________________ €/szt.

Cena końcowa:________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy do dodatku:

______szt. Schlüter®-KERDI-LINE KL BS jako

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GTO jako

suchego syfonu brodzikowego zapobiegającego

tworzeniu się zapachów wynikających

z wysychania systemu odpływowego przy

rzadkim użytkowaniu

… dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Nr artykułu:_________________________________

Materiał:______________________________ €/szt.

Robocizna:____________________________ €/szt.

Cena końcowa:________________________ €/szt.

______szt. Schlüter®-KERDI-LINE-GTM jako zastępcza

sucha klapa silikonowa do suchych syfonów

brodzikowych

- Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT

- Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

do zapobiegania tworzenia się zapachów wynikających

z wysychania systemu odpływowego

przy rzadkim użytkowaniu

… dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Nr artykułu:_________________________________

Materiał:______________________________ €/szt.

Robocizna:____________________________ €/szt.

Cena końcowa:________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy do dodatku:

______szt. Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ZBS

jako uszczelki zgodnie z numerem dopuszczenia

do odcinania pożarów w otworach nawiercanych

w stropach (ø 160 mm) i jednoczesnego

zapobiegania mostkom akustycznym w

połączeniu z zestawem odwodnienia liniowego

KLV 50 G2

… dostarczyć i prawidłowo zabudować

Nr artykułu:_________________________________

Materiał:______________________________ €/szt.

Robocizna:____________________________ €/szt.

Cena końcowa:________________________ €/szt.

Formularz kosztorysowy do dodatku:

______szt. Schlüter®-KERDI-LINE-SR jako matę tłumiącą

akustycznie do systemów odwodnień liniowych

Schlüter®-KERDI-LINE-H w celu spełnienia

wymagań akustycznych w obszarze pryszniców

. . . dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Nr artykułu:_________________________________

Materiał:______________________________ €/szt.

Robocizna:____________________________ €/szt.

Cena końcowa:________________________ €/szt.