Formularz kosztorysowy:

_____ mb Schlüter®-DILEX-KS dostarczyć i w

trakcie układania płytek fachowo zamontować,

przestrzegając zaleceń producenta jako profil

dylatacyjny z bocznymi listwami metalowymi z

- E = Stal nierdzewna

- EV4A = Stal nierdzewna 1.4404 (V4A)

- A = aluminium

z trapezoidalną perforacją ramion mocujących,

z 11 mm strefą dylatacyjną z syntetycznego

kauczuku umieszczoną w wyprofilowanej w

kształcie litery „U“ komorze.

Wbudowanie wkładki krzyżowej

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Wysokość profilu

(odpowiednio do grubości płytek):_ ______mm

Kolor:_ _________________________________

Nr artykułu:______________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_______mb Schlüter®-DILEX-KSA jako profil

dylatacyjny do przyłączeń z bocznymi profilami

metalowymi

- E = Stal nierdzewna

- EV4A = Stal nierdzewna 1.4404 (V4A)

- A = aluminium

z trapezoidalną perforacją ramion mocujących,

z 10 mm strefą dylatacyjną z syntetycznego

kauczuku umieszczoną w wyprofilowanej w

kształcie litery „U“ komorze dostarczyć i w

trakcie układania płytek fachowo zamontować,

przestrzegając zaleceń producenta.

Wysokość profilu

(odpowiednio do grubości płytek):_ ______mm

Kolor:_ _________________________________

Nr artykułu:______________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

Formularz kosztorysowy:

_____ mb Schlüter®-DILEX-EKSB dostarczyć i

w trakcie wykonywania posadzki przemysłowej

lub układania płytek fachowo zamontować,

przestrzegając zaleceń producenta jako profil

dylatacyjny z bocznymi listwami metalowymi

ze stali nierdzewnej z trapezoidalną perforacją

ramion mocujących, z 6 mm strefą dylatacyjną

z syntetycznego kauczuku umieszczoną w

wyprofilowanej w kształcie litery „U“ komorze.

- E = Stal nierdzewna

- EV4A = Stal nierdzewna 1.4404 (V4A)

Wysokość profilu

(odpowiednio do grubości płytek):_ ______mm

Kolor:_ _________________________________

Nr artykułu:______________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m