Formularz kosztorysowy:

_____m2 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 jako

drenaż zespolony i mata oddzielająca wykonana

z wyprofilowanej folii polietylenowej z

4-milimetrowymi wgłębieniami w kształcie

odpornych na ściskanie, gęsto obok siebie

ułożonych ściętych stożków i ok. 2-milimetrowych

odwróconych ściętych piramid z przyklejoną,

przepuszczalną dla wody włókniną,

dostarczyć i na istniejącym podłożu

wykonanym z

■____________________________________

■ ułożonego ze spadkiem uszczelnienia

powierzchniowego fachowo przykleić przestrzegając

wskazówek wykonawczych

producenta.

Nr wyrobu:_ ___________________________

Materiał:__________________________€/m2

Robocizna:________________________€/m2

Cena końcowa:____________________€/m2

_____m2 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 jako

drenaż zespolony i mata oddzielająca,

wykonana z polietylenu w formie folii o grubości

8 mm z wytrzymującymi obciążenia, gęsto

rozłożonymi ściętymi w kształcie stożka wgłębieniami

z obustronnie naniesioną, przepuszczalną

dla wody włókniną dostarczyć i na

istniejącymi podłożu wykonanym z

■____________________________________

■ ułożonego ze spadkiem uszczelnienia

powierzchniowego fachowo przykleić przestrzegając

wskazówek wykonawczych

producenta.

Nr wyrobu:_ ___________________________

Materiał:__________________________€/m2

Robocizna:________________________€/m2

Cena końcowa:____________________€/m2