Formularz kosztorysowy:

______m2 Schlüter-TROBA-PLUS 8G (wysokość stożków 8 mm) jako drenaż powierzchniowy i warstwa ochronna , wykonana z odpornej na nacisk folii polietylenowej, posiadającej wybrzuszenia w formie ciasno stojących ściętych i zamkniętych stożków, z przytwierdzoną do nich tworzącą sito tkaniną przepuszczającą wodę, dostarczyć i fachowo rozłożyć na istniejącą hydroizolację ułożoną na podłożu ze spadkiem, przestrzegając przy tym wskazówek producenta co do obróbki.

Nr artykułu:_______________________________

Materiał:_____________________________ €/m2

Robocizna:___________________________ €/m2

Cena końcowa:_______________________ €/m2

Formularz kosztorysowy:

_____ m2

■ Schlüter-TROBA-PLUS 8

(wysokość stożków 8 mm)

■ Schlüter-TROBA-PLUS 12

(wysokość stożków 12 mm)

jako drenaż powierzchniowy i warstwa ochronna, wykonane z odpornej na nacisk folii polietylenowej, posiadającej wybrzuszenia w formie ciasno stojących ściętych i zamkniętych stożków, z przytwierdzoną do nich włókniną przepuszczającą wodę, dostarczyć i fachowo rozłożyć na istniejącą hydroizolację ułożoną na podłożu ze spadkiem, przestrzegając przy tym wskazówek producenta co do obróbki.

Nr artykułu:______________________________

Materiał:____________________________ €/m2

Robocizna:__________________________ €/m2

Cena końcowa:______________________ €/m2