Formularz kosztorysowy:

_______ szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-T jako

licujący z posadzką, pokrywany włokniną, przystosowany

do ruchu wozkow inwalidzkich element prysznica

bezbrodzikowego z ekstrudowanej pianki polistyrenowej

o trapezoidalnej strukturze i nadanym nachyleniu > 2% (poza

dłuższym bokiem płyty ze spadkiem 90 x 180 cm) w wymiarach

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelniającą

Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy

pasm polietylenowych z obustronnie naniesioną

włokniną do zakotwienia w kleju do

płytek, dostarczyć i prawidłowo przykleić przestrzegając

wskazowek producenta.

Nr artykułu:______________________________

Materiał:___________________________ €/szt.

Robocizna: ________________________ €/szt.

Cena:_ ____________________________ €/szt.

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC jako

dwuczęściowy, licujący z posadzką, pokrywany włokniną,

przystosowany do ruchu wozkow inwalidzkich element

prysznica bezbrodzikowego z ekstrudowanej pianki

polistyrenowej o trapezoidalnej strukturze i nadanym

nachyleniu > 2% (poza dłuższym bokiem płyty ze

spadkiem 90 x 180 cm) z należącą do systemu

dwuczęściową płytą wyrownawczą do przejęcia wpustu

podłogowego i rury odpływowej w wymiarach

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

90 x 180 cm

z należącą do systemu manszetą uszczelniającą

Schlüter®-KERDI z przykrywających rysy pasm

polietylenowych z obustronnie naniesioną włokniną

do zakotwienia w kleju do płytek, dostarczyć i prawidłowo

przykleić przestrzegając wskazowek producenta.

Nr artykułu:______________________________

Materiał:___________________________ €/szt.

Robocizna: ________________________ €/szt.

Cena:_ ____________________________ €/szt.

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB jako

licujący z posadzką, nadający się pod płytki, nadające

się pod wozki inwalidzkie płyty ze spadkiem z twardej

ekstrudowanej pianki polistyrenowej z ukształtowanym

spadkiem > 2 % i z fabrycznie naklejonym uszczelnieniem

Schlüter®-KERDI z przykrywającej rysy uszczelniającej

folii polietylowej z obustronnie naniesioną włokniną do

zakotwienia w kleju do płytek o wielkości

100 x 100 cm

dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując się do

wskazowek producenta.

Nr artykułu:______________________________

Materiał:___________________________ €/szt.

Robocizna: ________________________ €/szt.

Cena:_ ____________________________ €/szt.

_______szt. zestawu uszczelniającego

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK składającego

się z przykrywających rysy pasm polietylenowych

z obustronnie naniesioną włokniną do zakotwienia

w kleju do płytek Schlüter®-KERDI-KEBA jako taśmy

uszczelniającej z folii polietylenowej z obustronnie

naniesioną włokniną do uszczelniania połączeń na styk

i w miejscach połączeń ściany z podłogą, 2 sztuk

Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefabrykowane

narożniki wewnętrzne z folii polietylenowej z obustronnie

naniesioną włokniną do uszczelniania obszarow narożnych,

2 sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefabrykowane

narożniki wewnętrzne z folii polietylenowej z obustronnie

naniesioną włokniną do uszczelniania obszarow narożnych,

1 sztuki Schlüter®-KERDI-COLL jako dwuskładnikowego

kleju uszczelniającego na bazie bezrozpuszczalnikowych

dyspersji akrylowych i reaktywnego cementowego

proszku do klejenia i uszczelniania zakładow pasm

Schlüter®-KERDI

do licujących z posadzką prysznicow do

1,0 m x 1,0 m

do licujących z posadzką prysznicow do

2,0 m x 2,0 m

dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując

się do wskazowek producenta.

Nr artykułu:______________________________

Materiał:___________________________ €/szt.

Robocizna: ________________________ €/szt.

Cena:_ ____________________________ €/szt.

_______szt. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

zestawu do uszczelnienia zespolonego składającego

się ze Schlüter®-KERDI jako przykrywającej

rysy uszczelniającej folii polietylenowej z

obustronnie naniesioną włokniną do zakotwienia

w kleju do płytek, Schlüter®-KERDI-KEBA jako

taśmy uszczelniającej z folii polietylenowej z

obustronnie naniesioną włokniną do uszczelniania

połączeń na styk i w miejscach połączeń ściany z

podłogą, 2 sztuk Schlüter®-KERDI-KERECK jako

prefabrykowane narożniki wewnętrzne z folii

polietylenowej z obustronnie naniesioną włokniną

do uszczelniania obszarow narożnych, 2 sztuk

Schlüter®-KERDI-KERECK jako prefabrykowane

narożniki wewnętrzne z folii polietylenowej z obustronnie

naniesioną włokniną do uszczelniania obszarow narożnych,

1 sztuki Schlüter®-KERDI-COLL jako dwuskładnikowego

kleju uszczelniającego na bazie bezrozpuszczalnikowych

dyspersji akrylowych i reaktywnego cementowego

proszku do klejenia i uszczelniania zakładow pasm

Schlüter®-KERDI, 1 sztuki Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

jako wpustu podłogowego z syfonem, poziomym kroćcem

DN 40/DN 50 (40/50 mm) i nasadki do konstrukcji

cienkowarstwowych z kratką ze stali nierdzewnej

10 x 10 cm (Design 1)

do licujących z posadzką prysznicow do

1,0 m x 1,0 m

do licujących z posadzką prysznicow do

2,0 m x 2,0 m

dostarczyć i prawidłowo wbudować stosując

się do wskazowek producenta.

Nr artykułu:______________________________

Materiał:___________________________ €/szt.

Robocizna: ________________________ €/szt.

Cena:_ ____________________________ €/szt.