Formularz kosztorysowy:

_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD jako

jastrychową płytę z wypukłościami z folii polistyrenowej

z podciętymi wgłębieniami 23 mm, składającej się

na zmianę z 109 sztuk dużych wypukłości o średnicy

O 65 mm i otworami o O 50. Zewnętrzne rzędy

wypukłości nadają się do wciśnięcia w siebie w celu

połączenia płyt, powierzchnia użytkowa płyt

1,2 m x 0,9 m = 1,08 m2, dostarczyć i fachowo ułożyć,

Włącznie z docinaniem w obszarze brzegowym.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:___________________________ €/m2

Robocizna:_________________________ €/m2

Cena końcowa:_____________________ €/m2

_____mb Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808KSF

jako pasek brzegowy z pianki polietylenowej

o zamkniętych porach, grubości 8 mm, szerokości

80 mm, z obustronną stopką klejową dostarczyć

i przykleić do przylegających ścian i stałych

elementow budowlanych. Stopka klejowa musi

znajdować się pod jastrychową płytą z

wypukłościami BEKOTEC i musi być z nią połączona.

Należy przestrzegać wskazowek producenta

dotyczących obrobki.

Materiał:__________________________ €/m

Robocizna:________________________ €/m

Cena końcowa:____________________ €/m