Formularz kosztorysowy:

_______ m bieżące Schlüter®- LIPROTEC-WS

jako profil nośny do czołowego oświetlenia

wystających powierzchni ścian do montażu różnorodnych

pasków LED Schlüter®-LIPROTEC-ES

i pokrywy z szybką rozpraszającą

- Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

do pośredniego oświetlenia

- Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

do częściowego oświetlenia bezpośredniego

dostarczyć i prawidłowo zamontować.

Prowadzenie kabli do poszczególnych profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Końcówki do profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profilu montażowego:

AE = aluminium naturalne mat anodowane

Materiał szybki rozpraszającej:

PMMA = polimetakrylan metylu

Pojedyncze długości ____________________m

Nr artykułu:______________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

_______ m bieżące Schlüter®- LIPROTEC-WSQ

jako profil nośny do wykonywania ukrytego

oświetlenia wystających z powierzchni ściany

elementów do wbudowania różnorodnych

pasków LED Schlüter®-LIPROTEC-ES i szybka

rozpraszająca z dodatkowym profilem ściennym

z serii QUADEC.

- Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

do pośredniego oświetlenia

- Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

do częściowego oświetlenia bezpośredniego

dostarczyć i prawidłowo zamontować.

Prowadzenie kabli do poszczególnych profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Końcówki do profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profilu montażowego:

AE = aluminium naturalne mat anodowane

Materiał szybki rozpraszającej:

PMMA = polimetakrylan metylu

Pojedyncze długości ____________________m

Nr artykułu:______________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m

_______ mb profilu Schlüter®-LIPROTEC-WSK

jako profil nośny z anodowanego aluminium ze

zintegrowanym kanałem kablowym z osłoną, do

oświetlenia wystających paneli ściennych.

Profil nośny do mocowania różnych taśm diodowych

Schlüter®-LIPROTEC-ES oraz dyfuzora

z dodatkowym ramieniem mocującym do płyt

Schlüter®-KERDI-BOARD o grubości 19 mm.

Dostarczyć i fachowo zamontować

- Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

do pośredniego oświetlenia

- Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

do częściowego oświetlenia bezpośredniego

dostarczyć i prawidłowo zamontować.

Prowadzenie kabli do poszczególnych profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Końcówki do profili

- należy wliczyć w ceny jednostkowe

- podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profila montażowego:

AE = aluminium naturalne mat anodowane

Materiał szybki rozpraszającej:

PMMA = polimetakrylan metylu

Nr artykułu:______________________________

Materiał:_____________________________€/m

Robocizna:___________________________€/m

Cena końcowa:_______________________€/m